Генеральному директору						          УТВЕРЖДАЮ

ООО«United Elements»							Руководитель предприятия

г. Санкт-Петербург							______._______.200__г

# ________________._________

(Ф.И.О.)			(подпись)

# М.П.

Вх. № ____________							Исх. № ____________

_____._______.200__г.							_____._______.200__г.

#### АКТ

дефектации оборудования.

При выходе из строя оборудования необходимо заполнить этот Акт дефектации с приложением. При отсутствии заполненного Акта дефектации или его приложения, претензии по гарантии приниматься не будут.

Дата приобретения оборудования.         _______.________________.200___ г.

Дата ввода в эксплуатацию.                    _______.________________.200___ г.

Дата выхода из строя.		          _______.________________.200___ г

| №. | Наименование. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дилер, адрес. |  |
| 2 | Контактный телефон (с указанием кода города), контактное лицо. |  |
| 3 | Фирма-изготовитель оборудования. |  |
| 4 | Марка наружного блока. |  |
| 5 | Серийный номер наружного блока. |  |
| 6 | Марка внутреннего блока. |  |
| 7 | Серийный номер внутреннего блока. |  |
| 8 | Наименование элемента вышедшего из строя. |  |
| 9 | Тип помещения: частная квартира/офисное помещение/производственное помещение/серверная/прочее. |  |
| 10 | Проводилось ли сервисное обслуживание? |  |
| 11 | Ошибка, отображаемая на дисплее контроллера или кодовая ошибка по сигналу мигающих светоиндикаторов. |  |
| 12 | Общее описание неисправности (при необходимости предоставить фотографию). |  |

! Далее необходимо заполнить только то приложение, в котором указывается элемент вышедший из строя.

Приложение 1.

Заполняется при выходе из строя компрессора.

| 1 | Фирма-изготовитель компрессора. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Марка компрессора. |  |
| 3 | Серийный номер компрессора. |  |
| 4 | Были внеплановые кратковременные отключения электропитания, сколько раз и на какое время. |  |
| 5 | Сечения электрического силового и межблочных кабелей, мм2 |  |
| 6 | Марка, тип и номинал автоматического выключателя. |  |
| 7 | Длина трассы фреонопровода, м |  |
| 8 | Есть ли уклон всасывающей магистрали в сторону компрессора. |  |
| 9 | Есть ли перепад высот между внутренним и наружным блоками (что выше), м |  |
| 10 | Есть ли маслоподъемные петли на всасывающей магистрали в случае, если внутренний блок находится ниже наружного. Каково их количество и расстояние между ними. |  |
| 11 | Подается ли электропитание на компрессор, укажите напряжение электропитания (если компрессор трехфазный, указать напряжение на трех фазах), В. |  |
| 12 | Проверьте правильность фазировки, в случае если компрессор спирального типа. |  |
| 13 | Исправна ли тепловая защита компрессора? |  |
| 14 | Давление хладагента на стороне всасывания, бар |  |
| 15 | Давление хладагента на стороне нагнетания (до дросселирующего устройства) либо промежуточное давление, бар |  |
| 16 | Температура окружающей среды (наружный воздух), °С |  |
| 17 | Рабочий ток компрессора, А |  |
| 18 | Пусковой ток компрессора, А |  |
| 19 | Количество собранного хладагента, кг |  |
| 20 | Исправен ли датчик защиты компрессора по высокому давлению. |  |
| 21 | Исправен ли датчик защиты компрессора по низкому давлению. |  |
| 22 | Исправность вентилятора внутреннего блока. |  |
| 23 | Исправность вентилятора наружного блока. |  |
| 24 | Сопротивление обмоток электродвигателя компрессора: R1, R2, R3 , Ом |  |
| 25 | Сопротивление между корпусом компрессора и обмотками электродвигателя компрессора, Ом. |  |
| 26 | Метод заправки кондиционера: Весовой / По давлению |  |

При выходе из строя компрессора необходимо сделать следующее:

Закрыть оба вентиля на наружном блоке (блок с открытыми вентилями, либо без наличия хладагента к гарантии не принимается).  При демонтаже компрессора необходимо сделать следующее:

демонтировать компрессор только при помощи трубореза (не пользоваться горелкой или ножовкой при демонтаже компрессора); заглушить входные патрубки при помощи резиновых заглушек или монтажной ленты (не пользоваться горелкой); упаковать компрессор и отправить в адрес поставщика.

обязательно указать массу собранного хладагента.

Либо, при отправке блока см. пункты 1,3.4,5.

Демонтировать наружный блок. Упаковать блок.  Отправить блок в адрес поставщика.

При возникновении вопросов по заполнению данного документа, обращайтесь в службу сервиса Поставщика.

Представитель предприятия:						           Заказчик:

______________________________	  			______________________________

(Ф.И.О.)									    (Ф.И.О.)

_________________						                _________________

(Подпись)							                   (Подпись)

Приложение 2.

Заполняется при выходе из строя вентилятора.

| 1 | Тип вентилятора (канальный, крышный, осевой, вентилятор наружного блока кондиционера, вентилятор внутреннего блока кондиционера, прочее). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фирма-изготовитель вентилятора. |  |
| 3 | Марка вентилятора. |  |
| 4 | Серийный номер вентилятора. |  |
| 5 | Подается ли электропитание на электродвигатель вентилятора, В |  |
| 6 | Сопротивление обмоток электродвигателя вентилятора, Ом. |  |
| 7 | Пусковой ток электродвигателя, А. |  |
| 8 | Рабочий ток электродвигателя, А. |  |
| 9 | Сечение силового кабеля, мм2. |  |
| 10 | Марка, номинал и тип автоматического выключателя. |  |
| 11 | Какие дополнительные элементы защиты или управления входят в состав. |  |
| 12 | Изобразите схему вентиляции с указанием диаметров воздуховодов, длин воздуховодов, количество изгибов, дополнительных элементов системы вентиляции (шиберы, вентиляционные решетки, системы контроля, управления и защиты), указать расчетный расход воздуха (м³/час) и свободный статический напор (Па). |  |

### Приложение 3

Заполняется при выходе из строя электронной платы управления (в том числе силовой платы, ИК-приемника и т.д.)

| 1. | Подается ли питание на плату управления. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Напряжение на первичной обмотке трансформатора, В. |  |
| 3. | Напряжение на вторичной обмотке трансформатора, В. |  |
| 4. | Проверить целостность предохранителей. |  |
| 5. | Проверить целостность варисторов. |  |
| 6. | Исправны ли следующие температурные датчики: 1.Датчик температуры испарителя (по воздуху).Thermistor room |  |
| 7. | 2.Датчик температуры трубы на входе в испаритель.Thermistor pipe |  |
| 8. | 3.Датчик температуры конденсатора (по воздуху). |  |
| 9. | 4.Датчик температуры задействования функции оттаивания.Thermistor defrost |  |
| 10. | Наличие выгорания печатных дорожек. |  |